**Postępowanie nr: ZP.271.KC.27.2021** Stalowa Wola, dnia 26.08.2021 r.

L.dz. /

**Do osób zainteresowanych**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. **„Dostawa i montaż kompletnego systemu odwadniania osadu przefermentowanego w  Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
w Stalowej Woli z zastosowaniem wirówki dekantacyjnej”.**

 **Do Zamawiającego wpłynęły zapytania o treści cyt. poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:**

1. *„Czy można zwiększyć moc zainstalowaną na wirówce do 35 kW (zaproponowana maksymalna moc 26kW może być niewystarczająca do osiągnięcia maksymalnego odwodnienia, przy wydajności powyżej 500 kg/h lub trudniejszego materiału np. w zimie)?”.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający  dopuszcza zastosowanie wirówki dekantacyjnej  o mocy zainstalowanych napędów do 35 kW.
**Jednocześnie Zamawiający dokonał stosownej korekty w Formularzu asortymentowym (załącznik nr 3). Skorygowany Formularz w załączeniu.**

1. *„Czy dopuszczają Państwo wirówkę o średnicy bębna mniejszej o 40mm t.j. 360 mm?”.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza wirówki o średnicy bębna 360 mm i podtrzymuje zapisy zawarte w Zapytaniu ofertowym nr ZP.271.KC.27.2021.

1. *„Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 17.09.2021r.”.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do **14.09.2021r**.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

 **Niniejsze pismo zostanie zamieszczone na stronie internetowej:** [**www.mzk.stalowa-wola.pl/bip**](http://www.mzk.stalowa-wola.pl/bip)**.**

Z poważaniem

Otrzymują:

1 x strona internetowa,

1 x a/a.