## Załącznik nr 4B do SWZ

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚĆ II

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej umową kompleksową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla poniższych obiektów w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi :

Taryfa C11:     73,2 MWh.

Taryfa C21:     883 MWh.

Taryfa B21:    1 350 MWh.

| Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla część II |
| --- |
| Zamawiający: Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o., NIP865-000-30-71 , REGON 830036219 |
| ul. Komunalna 1 37-450 Stalowa Wola |
| Lp. | Rodzaj punktu poboru | Adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina) | Grupa taryfowa | Okres rozliczeniowy | Moc umowna [kW] | Numer licznika | Operator Systemu Dystrybucyjnego | Nazwa dotychczasowego Sprzedawcy | Numer aktualnie obowiązującej umowy | Okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy |
| 1 | ZMBPOK | 37-450 Stalowa Wola, ul. COP 25 | B21 | 1-miesięczny | 550 | 51011334 | ENESTA Spółka z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | ENESTA Spółka z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | ZE/S1004-6/A0/E/20 | 3-miesiące |
| 2 | Stacja trafo PST –Stare ujęcie wody | 37-450 Stalowa Wola przy ul. COP | B21 | 1-miesięczny | 90 | 97682286 | ENESTA Spółka z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | ENESTA Spółka z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | ZE/S1004-6/A0/E/20 | 3-miesiące |
| 3 | Pantografowa stacja szybkiego ładowania 200 kW | 37-450 Stalowa Wola przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego | C21 | 1-miesięczny | 150 | 50003662 | ENESTA Spółka z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | ENESTA Spółka z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | ZE/S1004-6/A0/E/20 | 3-miesiące |
| 4 | Stalowowolska Strefa Gospodarcza. przyłącze nr 1 | 37-450 Stalowa Wola przy ul. Kwiatkowskiego 9 | C21 | 1-miesięczny | 140 | 51000187 | ENESTA Spółka z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | ENESTA Spółka z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | ZE/S1004-6/A0/E/20 | 3-miesiące |
| 5 | Stalowowolska Strefa Gospodarcza. przyłącze nr 2 | 37-450 Stalowa Wola przy ul. Kwiatkowskiego 9 | C21 | 1-miesięczny | 80 | 50018614 | ENESTA Spółka z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | ENESTA Spółka z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | ZE/S1004-6/A0/E/20 | 3-miesiące |
| 6 | Przepompownia Ścieków P3 przyłącze nr 2 | 37-450 Stalowa Wola ul. Grabskiego | C11 | 1-miesięczny | 3 | 30039965 | ENESTA Spółka z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | ENESTA Spółka z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | ZE/S1004-6/A0/E/20 | 3-miesiące |
| 7 | Przepompownia Ścieków P2 przyłącze nr 3 | 37-450 Stalowa Wola ul. Grabskiego | C11 | 1-miesięczny | 6 | 30039958 | ENESTA Spółka z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | ENESTA Spółka z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | ZE/S1004-6/A0/E/20 | 3-miesiące |
| 8 | Przepompownia Ścieków P1 przyłącze nr 4 | 37-450 Stalowa Wola ul. Grabskiego | C11 | 1-miesięczny | 6 | 30039786 | ENESTA Spółka z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | ENESTA Spółka z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | ZE/S1004-6/A0/E/20 | 3-miesiące |
| 9 | Budynek administracyjny, przyłącze nr 5 (dawna szkoła spec.) | 37-450 Stalowa Wola przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 6 | C11 | 1-miesięczny | 30 | 30038542 | ENESTA Spółka z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | ENESTA Spółka z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | ZE/S1004-6/A0/E/20 | 3-miesiące |
| 10 | Tłocznia ścieków, ul. COP-u | 37-450 Stalowa Wola ul. COP | C11 | 1-miesięczny | 10 | 30037137 | ENESTA Spółka z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | ENESTA Spółka z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | ZE/S1004-6/A0/E/20 | 3-miesiące |

……………………………………………

Zamawiający