Załącznik nr 3

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Zakup pomp cyrkulacyjnych c.w.u. oraz pomp obiegowych c.o.”**Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Miejskiego Zakładu Komunalnego
Sp. z o.o. w Stalowej Woli: fabrycznie nowych pomp cyrkulacyjnych c.w.u. oraz pomp obiegowych c.o.

**Dane techniczne zamówienia dla fabrycznie nowych pomp cyrkulacyjnych c.w.u. oraz pomp obiegowych**

1. Termin dostawy nowych pomp: do 31.07.2023 r.
2. Ilość zamawianych pomp:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P** | **Nazwa materiału** | **J.M.** | **Ilość**  |
|  | ALPHA2 25-60 N 180 230V 50Hz 6H | szt. | 33 |
|  | ALPHA2 32-60 N 180 230V 50Hz 6H | szt. | 9 |
|  | MAGNA3 32-120 F 220 230V PN06/10 | szt. | 2 |
|  | MAGNA3 40-120 F 250 230V PN6/10 | szt. | 2 |

1. Gwarancja producenta
2. W cenie jednostkowej należy uwzględnić koszty dostaw pomp do siedziby Zamawiającego.
3. Dostawa fabrycznie nowych nowych pomp cyrkulacyjnych c.w.u. oraz pomp obiegowych c.o. zrealizowana powinna być w całości przez jedną firmę. Dopuszcza się jednak możliwość realizacji zamówienia w częściach lub jednorazowo.